Dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu – „Oplocení hřiště v Sídlišti 6.května v Zubří“.

Dotaz č.1

Víceúčelové sloupky:

http://www.berger-huck.cz/sportovni-vybaveni/product/1687/542%2520HA/

nebo

http://www.pesmenpol.cz/towar/878/volejbalove_sloupky_ocelove_viceucelove_s_plynnou_regulaci_vysky_kolovratek.html

Provedení sloupků – viz uvedené odkazy nebo je možno použít i jiné obdobné od jiného výrobce včetně zemních pouzder, napínacího systému a s plynulou regulací výšky (max.výška je pro osazení sítě na volejbal). Pokud by byly vyrobeny na zakázku tak použít obdobné profily a provedení, zadavatel požaduje provedení z ocelových pozink.profilů.

Dotaz č.2

Délky jednotlivých stran:

Hřiště je obdélníkového tvaru se stranami rozměrů 16 x 38 m

V Zubří dne 11.9.2014						Zpracoval: Radek Janošek

Dotaz č.3

Do ceny oken bude zahrnuta i úprava spáry kolem oken a dveří z vnitřní strany paronepropustnou páskou

Dotaz č.4

Dřevěné lávky v půdním prostoru jsou popsány v TZ „ rošt z dřevěných hranolů, pochůzí fošny tl.60 mm v šířce 2 x 300 mm tj. 600 mm – délka ve východním křídle je 15 bm, v západním křídle 40 bm.

Dotaz č.5

Jako izolant v KZS dodržet požadavek projektanta - certifikovaný polystyren EPS F se součinitelem tepelné vodivosti λ= 0,037W/m2K, určený k tomuto použití

Dotaz č.6

Jako hmoždinky použít projektem navržené šroubovací zapuštěné hmoždinky s oc.trnem+pol.zátka délku zvolí dodavatel tak, aby KZS vyhověl zkouškám a byl dodržen požadavek projektanta 240 mm – dodavatel odpovídá za celkovou stabilitu KZS

Dotaz č.7

Omítka bude silikonová rýhovaná 1,5 mm

Dotaz č.8

Dle specifikace projektanta - flexibilní cihlový obklad, 94% přírodní materiál  písek, 6 % akrylový polymer, tenký (cca 4 mm), lehký (4,5 kg/m2) - vhodný na zateplené fasády (exteriérový).

Dotaz č.9

Detail provedení KZS pod navržený obklad meziokenních pilířů bude řešen dle PD s izolantem s extrudovaného polystyrénu a dle specifikace (návodu) výrobce či prodejce flexibilního obkladu.

Zpracoval:  Radek Janošek, vedoucí OV MěÚ Zubří                                      V Zubří dne 19.8.2010