Nekategorizovaná plynová kotelna 

Projekt pro realizaci stavby

Hlavní 824, Zubří   

[image: image1.wmf]
PROJEKT ELEKTRO, MaR

02     SPECIFIKACE

Název zakázky:        
Rekonstrukce plynové kotelny 



v  bytovém domě Hlavní 824, Zubří


Místo stavby:

Hlavní 824, Zubří


Investor:

Město Zubří



U Domoviny 234





756 54   Zubří


Projektant:

VAE THERM, spol. s r.o.






Rožnov pod Radhoštěm






pobočka Ostrava






U Staré elektrárny 2050/38






710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 



Vypracoval:

Ing. Milan Orlík  

                        Stupeň:                      projekt pro realizaci stavby

                        Datum:                      červen   2014
1
Doplnění rozvaděče R:

	             POLOŽKA
	POČET
	                      NÁZEV   

	FAO
	1 ks
	Jistič typ PL7 – B16/1     

výr. 


Rozvaděč  D-1:

	D-1


	 1 ks
	Rozvaděč  LT4

800x600x250

výr. 

	QM1


	1 ks
	Vypínač jednopólový ZP-A/1, 25A,230V

výr. 

	X1:1-11, X2:1-8, X3:1-13
	35 ks
	Svorka na DIN – lištu CBD – 2

výr. 

	PE, 
	1  m
	Nulovací lišta 

výr. 

	ET1


	1  ks
	Elektroměr jednofázový 32A, typ 7E138230,

výr.

	HL1 – HL4
	4 ks
	Signálka M22-L-G„zelená“  230V/50Hz

výr. 

	HL5, HL6
	2 ks
	Signálka M22-L-R,červená“  230V/50Hz

výr. 

	S1 – S4
	4  ks
	Ovl.hlavice přepínače, třípolohový s aretací , zelená M22S-WRLK3-G

Včetně dvou zapínacích kontaktů

výr. 

	KP1 – KP7
	7 ks 
	Relé VS308U ,  230V 8A

Výr.

	FA1, FA3, FA4 
	3 ks
	Jistič typ PL6 B10/1 , 10A, 230V

výr. 

	FA2
	1 ks
	Jistič typ PL6 B6/1 , 6A, 230V

výr. 

	FA6, FA7 


	2 ks
	Jistič typ PL6 B4/1 , 4A, 230V

výr. 

	FA8 – FA11
	4 ks
	Jistič typ PL6 C4/1 , 4A, 230V

výr. 

	
	
	

	
	    5 m
	CYA1,5 kabel (černý)

	
	    5 m 
	CY1,5 kabel (černý)

	
	    5 m 
	CYA1,5 kabel (modrý)

	
	    5 m
	CYA6 kabel (zelenožlutý)

	
	 20 ks
	Kabelová průchodka P11

	
	   3 ks
	Kabelová průchodka P13,5


Instalační materiál
	             POLOŽKA
	POČET
	                      NÁZEV   

	CM630/3


	1 ks
	Automatický regulátor
výr. 

	T5

	1 ks
	Venkovní čidlo VRC 

(součást )

výr. 

	T1 – T3

	3 ks
	Standardní čidlo VR10 - příložné

(součást )

výr. 

	T4
	1 ks
	Standardní čidlo - ponorné

(součást )

výr. 

	VR32
	1 ks
	Kaskádový modul VR32

výr.  

	MT1
	1 ks
	Regulátor tlaku 25-250kPa

Typ 61214  0031 (mikrospínač A) 

výr. 

	TR1

	1 ks
	Regulátor teploty RAK-TB.1420S 

výr. 

	
	
	

	
	  8 m 
	Drátěný žlab  100x50 

	
	  8 m
	Drátěný žlab  50x50

	
	  1 sb
	Spojky, držáky, spojovací materiál pro drátěný žlab

	
	  6 m
	Vkládací lišta 60x40

	
	  6 m
	Vkládací lišta 40x20

	
	  6 m
	Vkládací lišta 20x20

	
	
	

	
	  6 ks
	Svítidlo zářivkové 2x38W včetně zářivek


	
	  1 ks
	Svítidlo nouzového osvětlení 

8 , 3 hod

	
	  1 ks
	Vypínač jednopólový s montáží na zeď

	
	    3 ks
	Krabice instalační s montáží na zeď

	
	  40 m
	Kabel CYKY 3Cx2,5

	
	110 m
	Kabel CYKY 3Cx1,5

	
	  30 m
	Kabel JYTY 4x1

	
	  90 m
	Kabel JYTY 2x1

	
	  10 m 
	Kabel CY 6 zelenožlutý

	
	    4 ks
	Vodotěsná zásuvka 230V, 16A

	
	    1 sb
	Montážní příslušenství

	
	
	

	
	
	


PAGE  
VAE THERM, spol. s r. o.                                                       strana č.  3                             
Zakázka č.: 214 040
pobočka OSTRAVA                                                                                                            
Archivní č.: 214-6-589

